燃气安全使用常识
[image: image1.jpg]&) TEER

(/U\) ORDER ENERGY

B2\ =)
ik A\

HUNTRVER {:& B S

AR : SEXABTH, FEULTE, | o=

TRAERS: SEFFALRIN, RFFATF, fteg IW
0|

| | i

BURH: AR, AARRE, | ok

iRk FRRNE, SXERE,
iRt BRBXE, REZNLE,

ZHRFETE: 0635—7136265
4E(ZFE1E: 0635—2958119





安全风险源辨识清单
	序号
	场所/位置
	风险源
	辨识标准
	可能造成的后果
	风险类型（按照GB6441）

	1
	生产区、调压计量装置所在区域、管线沿线
	天然气计量、调压装置、存储储罐、输送管线
	天然气计量、调压装置、存储储罐、输送管线等发生泄漏遇明火、电气火花、静电火花等，用火、用电不当点燃其他可燃物等易于引发火灾事故。
	人员伤亡
经济损失
	火灾

	2
	生产区、调压计量装置所在区域、管线沿线
	天然气计量、调压装置、存储储罐、输送管线
	天然气计量、调压装置、存储储罐、输送管线等发生泄漏，燃气浓度达爆炸极限，遇明火、电气火花、静电火花等。
	人员伤亡
经济损失
	其它爆炸

	3
	阀门井、地下管沟及管廊、企业地沟及污水池
	有限空间作业
	有限空间内作业氧气不足、存在有毒有害气体，措施不当等可能引发作业人员中毒窒息。
	人员伤亡
经济损失
	中毒和窒息

	4
	供气设备区、运输线路
	设备设施或极端天气
	由于设备设施故障、事故或者极端天气影响，导致运营中断。
	人员伤亡
经济损失
社会心理影响
基础设施中断
	其它伤害（运营中断）

	5
	维修、抢修作业区
	泵、砂轮机、台钻等维修设备
	操作人员与旋转部件等接触，易造成机械伤害事故。
	人员伤亡
经济损失
	机械伤害

	6
	电气设备及线路使用场所
	电气设备
	电气设备漏电、从业人员操作不当等，易造成触电事故。
	人员伤亡
经济损失
	触电

	7
	架空管网施工等检（维）修作业平台、梯架
	高处作业
	高处作业等容易发生高处坠落事故。
	人员伤亡
经济损失
	高处坠落

	8
	管沟
	动土作业
	管沟等作业易引起坍塌事故。
	人员伤亡
经济损失
	坍塌

	9
	场站工艺设备压力容器
	汇管、过滤器、换热器
	汇管、过滤器、换热器存在缺陷或操作不当致使压力不正常升高可能导致容器爆炸。
	人员伤亡
经济损失
	容器爆炸



聊城奥德能源有限公司
